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[bookmark: _Toc398005164][bookmark: _Toc408054421][bookmark: _Toc244686814]
OBJET DE LA CONSULTATION
[bookmark: _Toc220466776][bookmark: _Toc220466492][bookmark: _Toc220300713][bookmark: _Toc398005165][bookmark: _Toc408054422]La présente consultation sera conforme au Code de la Commande Publique.

Elle concerne l’installation d’équipements de production d’électricité photovoltaïque sur le patrimoine de RESEAU31 à savoir :

	Code opération
	Commune
	Ouvrage
	Code ouvrage
	Libellé
	Puissance crète envisagée

	31118-30
	CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
	Station d’épuration
	STP00044
	Installation d’équipements de production d’électricité photovoltaïque
	97 kWc en centrale au sol



Lieu d'exécution :
Réseau31
Station d’épuration de Castelnau-d’Estrétefonds
Avenue de l’Hers, 31620 Castelnau d’Estrétefonds
Coordonnées GPS : 43.76698694065158, 1.3595334337723222

Ce projet a pour vocation de produire de l’électricité pour les besoins propres des ouvrages sur lesquels les équipements seront installés et de réinjecter dans le réseau ENEDIS l’excédent. 

Ces travaux comprennent principalement :
· L’établissement de toutes les études préalables nécessaires à la mise en place des panneaux,
· La fourniture, pose et montage de l’ossature métallique (primaire et secondaire) des tables PV,
· La fourniture, la pose et montage des panneaux photovoltaïques sur les tables,
· Les travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil,
· Les travaux de Voirie et Réseaux Divers, d'installation de conduites,
· La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation,
· Les raccordements et outils de suivi du fonctionnement de l’installation,
· Le raccordement au réseau,
· La mise en service complète de l’installation et ses équipements,
· La fourniture, le cas échéant, d’une solution d’optimisation énergétique de l’ouvrage existant de RESEAU31,
· La maintenance de l’installation la première année.
[bookmark: _Toc244686815]CONDITIONS DE LA CONSULTATION
[bookmark: _Toc244686816]Procédure
La présente consultation fera l'objet d’une procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
[bookmark: _Ref167422103][bookmark: _Ref167422280][bookmark: _Toc244686817][bookmark: _Toc382035818][bookmark: _Toc382036789][bookmark: _Toc384036077][bookmark: _Toc384036803][bookmark: _Toc385755087][bookmark: _Toc398003182][bookmark: _Toc398005167][bookmark: _Toc408054424]Intervenants
	[bookmark: _Toc150831504][bookmark: _Toc227474155]Pouvoir Adjudicateur
	RESEAU31 SERVICE PUBLIC DE L’EAU EN HAUTE GARONNE

	Représentant du Pouvoir Adjudicateur
	Monsieur le Président de RESEAU31

	Maître d’œuvre
	PHILEXIS, 3 rue de la Canelle, 31620 Castelnau d’Estrétefonds

	Exploitant
	RESEAU31

	[bookmark: _Toc385336000]Contrôle technique - électrique
	SOCOTEC, 3 rue Jean RODIER BP 34012 31028 TOULOUSE


[bookmark: _Toc485826324][bookmark: _Toc244686818][bookmark: _Toc408054429][bookmark: _Ref25120109]Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
[bookmark: _Toc244686819]Délais de réalisation
Les délais définis à l’article 3 de l’Acte d’Engagement devront être respectés.
[bookmark: _Toc244686820]Lieu d’exécution
Les travaux s’effectuent sur le patrimoine de RESEAU31 suivant :

	Commune
	Code postal
	Ouvrage
	Code ouvrage
	Parcelle
	Adresse

	CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS
	31620
	Station d’épuration
	STP00044
	AH n°0047
	Avenue de l’Hers


[bookmark: _Toc382035819][bookmark: _Toc382036790][bookmark: _Toc384036078][bookmark: _Toc384036804][bookmark: _Toc385755088][bookmark: _Toc398003183][bookmark: _Toc398005168][bookmark: _Toc408054425][bookmark: _Toc244686821]Décomposition du lot
Les travaux font l’objet d’un lot unique (une tranche ferme) :

	Lot - Intitulé

	PV-Station d’épuration de Castelnau d’Estrétefonds




	Tranche
	Intitulé 
	Détail

	Ferme
	Phase 1 – Construction de la centrale PV
	Fourniture, installation, raccordement et mise en service d’un générateur photovoltaïque, en autoconsommation totale, composé d’un ensemble de panneaux posés sur une table au sol,

	
	Phase 2 – Maintenance PV sur 1 an
	Prestation de maintenance préventive et curative sur une année complète



[bookmark: _Toc241741675][bookmark: _Toc241741735][bookmark: _Toc242175064][bookmark: _Toc242175162][bookmark: _Hlt147648525][bookmark: _Hlt147648815][bookmark: _Toc244686822]Nature des offres
[bookmark: _Toc6497315]Les travaux concernent un lot unique qui donnera lieu à un acte d’engagement et cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.
[bookmark: _Toc244686823]Caractéristiques du marché
Le marché de travaux qui sera conclu à l'issue de cette procédure porte sur l'exécution d'un projet défini dans le Cahier des Charges joint à la présente consultation.

Ce marché comprend toutes les études et les prestations nécessaires à la réalisation des travaux de génie civil, d’équipement et d’électricité afin d’assurer, conformément aux garanties souscrites par l’entrepreneur, la production d’électricité.

Pour la pose des centrales photovoltaïque au sol, le titulaire devra fournir dans son offre une justification structurelle sur la base des documents et notes de calcul fournis en annexes.

Il comprend également la mise en service des nouveaux équipements y compris la conduite des installations durant les essais de garantie.


[bookmark: _Toc239242304][bookmark: _Toc239242305][bookmark: _Toc239242322][bookmark: _Toc239242323][bookmark: _Toc239242324][bookmark: _Toc130811721][bookmark: _Toc244686824]Connaissance des lieux et visite sur site 
Le candidat trouvera dans le CCTP une présentation détaillée du site afin de l’aider dans le chiffrage de la centrale. 
Les candidats pourront visiter le site sur demande auprès de RESEAU31 (mail à envoyer à la personne suivante : loic.dutech@reseau31.fr) qui fixera la date définitive. La visite sera faite individuellement et n’est pas obligatoire.

L’Entreprise pourra, si elle le souhaite, se rendre sur site pendant la consultation pour prendre en considération et apprécier lors de la remise de son offre notamment les points suivants :
Les conditions d’accessibilité au chantier et les difficultés de manœuvres et de circulation que pourront rencontrer les camions et tout autre matériel de chantier en phase travaux, qui pour rappel seront réalisés en site occupé,
La cohabitation directe et indirecte avec l’environnement du site (humain, animal et végétal) et les moyens à mettre en œuvre pour respecter ce voisinage,
Les propriétés avoisinantes, leurs constructions et la nature de leurs fondations pour éviter tout risque de détériorations (fissurations, éboulement, etc…),
La nature des terrains (végétation, topographie, nature des sols, etc…) et la configuration du site ; 
Les réseaux aériens et souterrains présents sur le chantier et aussi à ces alentours.
Le Titulaire devra tenir compte des contraintes altimétriques de l’emplacement ciblé pour les installations photovoltaïque (cf. Annexe 8 et 10 du CCTP). Si des opérations topographiques complémentaires sont nécessaires pour l'implantation de ses ouvrages, elles seront à la charge du Titulaire et devront être soumises au MOE avant démarrage des travaux. 
L’Entreprise s’engage également à mettre en œuvre tous les moyens pour respecter les contraintes extérieures au site qu’elle aurait pu constater lors de sa visite.
Que l’Entreprise ait réalisé la visite, ou non, elle reconnait avoir pris connaissance de toutes les contraintes propres au site et s’engage à pouvoir réaliser les travaux. 

[bookmark: _Toc244686825]Propriété intellectuelle des projets
Les propositions techniques présentées par les entreprises candidates demeurent leur propriété intellectuelle.
[bookmark: _Toc485826333][bookmark: _Toc244686826]Mesures particulières concernant l’hygiène et la sécurité
Les mesures d'hygiène et la sécurité du travail seront conformes à la réglementation en vigueur :
· Loi 93-1418 du 31 décembre 1993 ;
· Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 ;
· Décret 95-543 du 04 mai 1995
· Décret 65-48 du 8 janvier 1965 consolidé le 1er mai 2008
· Décret R.4534-68 (dernière édition du Code du Travail)
· Décret 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail
[bookmark: _Toc244686827]Options et variantes
Les dispositions des articles R2151-8 et R2151-10 du code de la commande publique sont pleinement applicables.

La présente procédure adaptée ne fait pas l’objet d’option.

Les candidats qui le souhaitent, pourront remettre une offre variante en complément de l’offre de base. 

Seules les variantes techniques sont autorisées dans la mesure où les offres demeurent complètes en particulier pour la définition des coûts de fonctionnement et que ces dernières :
· correspondent aux objectifs fixés au CCTP,
· se situent dans l’emprise du foncier propriété de RESEAU31,
· ne gênent pas l’exploitation des ouvrages existants et futurs,
· restent conformes à la réglementation.

Les avantages éventuels de la/les variante(s) sur des points particuliers (niveau de qualité, dépenses d’investissement, délai d’exécution, etc.) seront mis en évidence avec toutes justifications utiles, et l’estimation chiffrée de ses éléments constitutifs doit être faite, dans toute la mesure du possible, par comparaison (en + ou en -) avec l’estimation chiffrée des éléments correspondant à l’offre de base définie dans le CCTP.

La solution variante proposée fera l’objet d’un projet de marché spécifique conforme aux dispositions retenues à l’article 5 ci-dessous.

Aucune variante reposant sur une diminution des quantités pour les mêmes prestations ne saurait être acceptée.
Le Titulaire devra joindre pour chaque proposition variante :
· un acte d’engagement par variante,
· un cadre de décomposition du prix général et forfaitaire par variante,
· un mémoire explicatif détaillé par variante,
· un planning,
· les plans et coupes pour chaque variante.
[bookmark: _Toc6497320][bookmark: _Toc244686828][bookmark: _Toc485826341][bookmark: _Toc382035821][bookmark: _Toc382036792][bookmark: _Toc384036080][bookmark: _Toc384036806][bookmark: _Toc385755090][bookmark: _Toc398003185][bookmark: _Toc398005170][bookmark: _Toc408054427]Compléments et dérogations à apporter au cahier des charges
Les compléments en offre de base ainsi que les compléments et dérogations en variante proposés par les candidats lors de la remise de leur offre avant engagement des négociations devront impérativement figurer dans le dossier technique de l’Entreprise. Ces éléments seront à fournir pour chaque solution (base et variantes).

Seules les demandes de compléments et dérogations figurant sur cette liste pourront être prises en compte dans le cadre de la négociation.
Les compléments et dérogations proposés lors de la remise des offres avant engagement des négociations, ne doivent pas rendre l’offre inappropriée faute de quoi l’offre sera éliminée avant l’engagement de négociations.

Aucun complément ou dérogation aux exigences du cahier des charges, de quelque nature que ce soit, ne pourra être apporté par les candidats dans leur offre de base à l’issue des négociations. A défaut leur offre sera jugée irrégulière. Elle sera alors éliminée avant le jugement des offres.

Des compléments ou dérogations aux exigences du cahier des charges pourront être apportés par les candidats dans leur offre à l’issue des négociations mais uniquement pour des éléments liés à une solution variante, et dans la limite des compléments et dérogations pris en compte dans le cadre de la négociation. Ces compléments et dérogations devront impérativement figurer dans la liste des compléments ou dérogations demandées qui doit être annexée au dossier technique de l’Entreprise établi pour une solution variante lors de la remise de l’offre à l’issue des négociations.
Seules les demandes de modifications figurant dans ces listes pourront être prises en compte lors de l’établissement du marché si une variante est retenue. 

Les modifications à apporter aux documents de conception figurant dans le cahier des charges de la consultation pour tenir compte des compléments et dérogations apportées par le Titulaire dans le cadre de son offre, sont à la charge exclusive de celui-ci.
[bookmark: _Toc6497321][bookmark: _Toc244686829][bookmark: _Toc32803332]Compléments à apporter en cours de consultation
[bookmark: _Toc382035827][bookmark: _Toc382036798][bookmark: _Toc384036086][bookmark: _Toc384036812]En référence à l’article R2132-6 du code de la commande publique, les renseignements complémentaires au cahier des charges demandés en temps utile pourront être apportés par RESEAU31 en cours de consultation, jusqu’à 6 jours avant la date limite de remise des offres sans que les candidats ne puissent exiger un report de délai (ou un quelconque dédommagement) par correspondance électronique. 
Il en sera de même concernant tout complément d’information ou modification du Dossier de Consultation des Entreprises apporté par RESEAU31.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres une demande par voie électronique à achats@reseau31.fr (service achats).
[bookmark: _Toc244686830]Constitution du dossier de consultation
	
	
	Format informatique

	0
	Règlement de la consultation
	X

	1
	Acte d’Engagement et ses annexes
	X

	2
	Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
	X

	3
	Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
	X

	4
	Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
	X




[bookmark: _Toc239242332][bookmark: _Toc244686831]REGIME FINANCIER
[bookmark: _Toc485826342][bookmark: _Toc244686832]Forme des prix
[bookmark: _Toc485826343]Le marché est conclu sur la base d’un prix global et forfaitaire.
[bookmark: _Toc244686833]Délais de paiement
[bookmark: _Toc140826328][bookmark: _Toc485826344]Les délais de paiement ne pourront excéder 30 jours conformément au décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018.
[bookmark: _Toc244686834]Primes - Indemnités
Il n’est pas prévu de rémunération des candidats pour la prestation intellectuelle fournie lors de l’élaboration de leur(s) offre(s).
[bookmark: _Toc6497327][bookmark: _Toc244686835][bookmark: _Toc485826350]Avance
Les dispositions d’attribution de l’avance sont définies au CCAP.
[bookmark: _Toc6497328][bookmark: _Toc244686836]Acomptes
Le règlement des prestations réalisées s’effectuera par acomptes et ce jusqu’au règlement final du marché conformément aux articles R2191-21 et R2191-22 du code de la commande publique.
[bookmark: _Toc6304707][bookmark: _Toc6497329][bookmark: _Toc244686837]Variation des prix
Les prix varieront dans les conditions définies au CCAP.
[bookmark: _Toc6304708][bookmark: _Toc6497330][bookmark: _Toc244686838]Garanties
Une retenue de garantie d’un montant de 5 % du marché initial, augmenté le cas échéant du montant des avenants, sera appliquée. 

Par application de l’article R2191-36 du code de la commande publique, la retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande d’un montant de 5 % du marché initial.
[bookmark: _Toc244686839]Financement
Les dispositions relatives au financement sont régies par les dispositions des articles R2191-46 à R2191-53 du code de la commande publique.
[bookmark: _Toc244686840]FORME DES CANDIDATS APRES ATTRIBUTION DU MARCHE – SOUS TRAITANCE
[bookmark: _Toc6497333][bookmark: _Toc244686841][bookmark: _Toc485826353]Forme des candidats
Il n’est pas imposé de forme de groupement d’entreprises jusqu'à l’attribution du marché.
[bookmark: _Toc6497334][bookmark: _Toc244686842]Sous-traitance
Le Titulaire devra détailler la liste de ses éventuels sous-traitants en précisant :
· la nature des travaux sous-traités,
· le montant des travaux sous-traités dont le détail se retrouvera dans la décomposition des prix,
· l’identité des sous-traitants (pièces fiscales et administratives conformes aux articles R2193-1 à R2193-22 du code de la commande publique).
[bookmark: _Toc6497335][bookmark: _Toc244686843][bookmark: _Toc382035830][bookmark: _Toc382036801][bookmark: _Toc384036089][bookmark: _Toc384036815][bookmark: _Toc385755100][bookmark: _Toc398003195][bookmark: _Toc398005180][bookmark: _Toc408054437]Composition du groupement d’entreprises
Le marché pourra être attribué à une entreprise unique ou à un groupement d’entreprises. Un groupement d’entreprises présentant sa candidature sous la forme conjointe ne verra pas cette candidature écartée sur ce motif. Il est cependant informé que, dans l’hypothèse où son offre serait retenue, la transformation du groupement conjoint en groupement solidaire pourra lui être imposée par l’Administration.

En cas de groupement, celui-ci doit être constitué dès le stade de la candidature. Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu’une seule candidature en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d’un groupement. Toutefois, un seul mémoire technique est attendu.

Les groupements d’opérateurs économiques constitués lors de la candidature et admis comme tels, ne peuvent être modifiés au moment de l’offre ni dans leur constitution, ni dans leur forme juridique.

Aucune offre provenant d’un groupement nouveau d’opérateurs économiques retenus individuellement ou d’un regroupement de groupements préalablement retenus ne sera acceptée.

Conformément à l’article R.2142-21 du Code de la Commande Publique, les candidats ne pourront se présenter en agissant à la fois :
· en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements,
· en qualité de membres de plusieurs groupements.

[bookmark: _Toc244686844]PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
[bookmark: _Toc244686845]Conditions générales
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat.

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en EURO. Les propositions se feront sous la forme d’une enveloppe dont le contenu est défini ci-après.

En cas de contestation ou de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché énumérées ci-dessous, les stipulations de la pièce portant le numéro d’ordre le moins élevé dans cette énumération, primeront sur les autres.
[bookmark: _Toc244686846]Offres dématérialisées
Les offres dématérialisées sont obligatoires.
[bookmark: _Toc244686847]Documents à produire
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise suivants devront être fournis :
· Lettre de candidature,
· Déclaration sur l'honneur de non-interdiction de soumissionner,
· Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcé(s)à cet effet,
· Déclaration sur l'honneur de travail non dissimulé,
· KBIS,
· Effectif des 3 dernières années,
· Attestation Régularité Fiscale,
· Attestation URSSAF,
· Présentation de l'entreprise,
· RIB.

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que :
· Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
· Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels (Responsabilité Civile Professionnelle et RC décennale).

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que :
· Références et qualification des entreprises. Les candidats disposant de références récentes et similaires à la prestation du présent marché sont invités à les mettre en avant et sera apprécié par le pouvoir adjudicateur,
· Moyens humains et matériels dont dispose l’entreprise pour réaliser les travaux (y compris CV),
· Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
· Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Les habilitations et certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
· Autorisations d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) pour les personnels intervenant à proximité des réseaux disposent des adaptées à leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur,
· Habilitations électriques conformes à la norme NF C 18-510, selon le niveau d’intervention des employés,
· CACES® R486 pour les opérateurs amenés à la conduire (ou une autorisation de conduite délivrée par l'employeur fondée sur la formation adéquate),
· QualiBat 2112 « Maçonnerie et ouvrage en béton armé (technicité confirmée) » ou équivalent,
· QualiBat 2412 « Constructions et structures métalliques (technicité confirmée) » ou équivalent,
· Quali PV Elec 500 « Installation de systèmes photovoltaïques raccordés au réseau électrique d’une puissance inférieure ou égale à 500 kVA » ou équivalent,
· Qualif Elec SPV2 « Qualifications solaires photovoltaïques pour les installations supérieures à 36 kWc » ou équivalent,
· QualiBat 1311 « Creusement et blindage de fouilles dans des terrains sans difficulté, ainsi que les travaux de remblais » ou équivalent,
· QualiBat 5912 « Installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure ou égale à 250 kVA (technicité confirmée) » ou équivalent.
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le Pouvoir Adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
[bookmark: _Toc244686848]Indemnités
Aucune indemnité ne sera due aux candidats dont l'offre n'aura pas été retenue, ni à l'entrepreneur (ou aux entrepreneurs) choisi(s) si, pour une raison quelconque, un marché ne pouvait être en définitif signé, ou les travaux engagés, du fait du maître de l'ouvrage.
[bookmark: _Toc485826358][bookmark: _Toc244686849]Pièces constituant l’offre
La liste des pièces à fournir est la suivante :

1 – L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, intégralement rempli, daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s); cet acte d’engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d’acceptation de sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour les sous-traitants désignés au marché. Le Titulaire devra indiquer dans l’acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder. 

2 – Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) entièrement complété en double exemplaire : un exemplaire au format PDF et un exemplaire au format Excel,


3– Le mémoire explicatif, établi par l’opérateur économique, visant à développer et justifier les moyens et méthodes de réalisation des travaux. En particulier il devra y être joint les descriptifs :
a) Les moyens matériels dédiés à la réalisation des prestations y compris la documentation technique (pour la phase 1 liée à la construction et la phase 2 liée à la maintenance),
b) Les moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation : effectif dédié, CV expertises et références des intervenants (y compris phase 2 liée à la maintenance),
c) La méthodologie et l’organisation proposée (y compris phase 2 liée à la maintenance)
d) Les mesures prises pour garantir le respect des obligations de sécurité (y compris phase 2 liée à la maintenance),
e) Les mesures environnementales mises en œuvre pour réaliser les prestations et notamment origine des produits,
f) Le planning d’exécution des prestations avec la durée prévisionnelle des différentes phases de chantier,
g) La simulation photovoltaïque (productible annuel et sur 25 ans),
h) Les plans et schémas à l’appui de l’offre : plan d’installation de chantier et plan de circulation, plan d’implantation de la centrale et des principaux composants, plans de détail, plan explicitant le process, schémas des mesures et régulations, schémas électriques de principe de l'installation,
i) La documentation technique du matériel envisagé,
j) Les garanties des équipements (panneaux, onduleurs, production, etc.),
k) Une note environnementale relative au recyclage des équipements une fois devenus obsolètes (filière).

4 – Note précisant les coûts d’exploitation annuels, temps d’intervention et coût horaire, l’amortissement et la rentabilité de l’installation,

5 – Schéma d’Organisation Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) avec un plan de contrôle interne et externe,

6 – Attestation de visite (si réalisée).

[bookmark: _Toc385755107][bookmark: _Toc398003199][bookmark: _Toc398005184][bookmark: _Toc408054441][bookmark: _Ref23154264][bookmark: _Toc398005183][bookmark: _Toc408054440]Les candidats sont informés que leur offre devra clairement être établie en reprenant toutes les pièces mentionnées dans ce chapitre.

L’absence de l’un de ces documents rendra l’offre irrecevable.



[bookmark: _Toc239242352][bookmark: _Toc244686850]CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES
[bookmark: _Toc244686851]Retrait par voie électronique
Les candidats internautes, souhaitant retirer un dossier de consultation d’entreprises par voie électronique, devront préalablement s’inscrire, avant de pouvoir télécharger le dossier correspondant, sur le site des marchés publics à l'adresse suivante :
https://www.marches-publics.info/fournisseurs.htm
[bookmark: _Toc244686852]Transmission par voie électronique
[bookmark: _Hlt150831950][bookmark: _Ref25119910]Les réponses à la présente consultation ne pourront se faire que par voie électronique. 

Les documents constituant les réponses transmises par voie électronique devront être signés électroniquement, conformément à la directive européenne 1999/93/CE au décret 2001-272 du 30 mars 2001 et aux articles 1316 à 1316-4 du Code Civil. Le certificat électronique utilisé pour ces signatures doit être reconnu par la procédure électronique et détenu par une personne ayant capacité à engager le soumissionnaire dans le cadre de la présente consultation. La transmission par voie électronique s’effectuera sur le site https://www.marches-publics.info/ aux dates et heure limites indiquées en page de garde du présent document.

[bookmark: _Toc244686853]JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
[bookmark: _Toc487439230][bookmark: _Toc244686854]Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, RESEAU31 peut décider de demander aux candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 2 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
[bookmark: _Toc235441572][bookmark: _Toc235448261][bookmark: _Toc235448998][bookmark: _Toc235522216][bookmark: _Toc235441573][bookmark: _Toc235448262][bookmark: _Toc235448999][bookmark: _Toc235522217][bookmark: _Toc244686855]Critères de choix des candidats
[bookmark: _Toc89763888]Les candidats dont les niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières ne satisfont pas aux niveaux des capacités requises dans le cadre de ces travaux seront éliminés.
[bookmark: _Toc309717581][bookmark: _Toc485826372][bookmark: _Toc244686856]Critères de choix des offres 
[bookmark: _Toc309717582][bookmark: _Toc485826373][bookmark: _Toc244686857]Ratios et modalités de notation
Sera retenue par le Pouvoir Adjudicateur, l’offre économiquement la plus avantageuse estimée selon la technique des ratios définis ci-après sur les critères « valeur sur le prix », « valeur technique », et « valeur développement durable ».

	Critères
	Valeur prix de la prestation
	Valeur technique
	Valeur développement durable

	Pondération
	55
45 => Phase 1
10 => Phase 2
	40
	5



Les offres non conformes pour l’un des sous-critères ne seront pas notées. Elles seront par conséquent jugées irrégulières.
0. [bookmark: _Toc244686858]Valeur prix de la prestation

Le critère « Prix de la prestation » présente une pondération de 55 de la note finale, soit 55 points sur 100.
La note attribuée à chaque offre sera calculée selon la formule suivante :
	Note Prix =
	(Montant de l'offre la moins-disante Phase 1 / Montant de l'offre analysée Phase 1) × 45

	
	+ (Montant de l'offre la moins-disante Phase 2 / Montant de l'offre analysée Phase 2) × 10



Le montant retenu pour l'analyse correspondra au montant total de l'offre, tel qu'il résulte du DPGF, exprimé hors taxes. La note maximale de 55 points sera attribuée à l'offre recevable présentant le prix le plus bas (45 points pour la Phase 1 liée à la construction et 10 points pour la Phase 2 liée à la maintenance. Les autres offres recevront une note calculée proportionnellement selon la formule ci-dessus. 
En cas d'offre paraissant anormalement basse, le pouvoir adjudicateur appliquera les dispositions du Code de la commande publique relatives à la détection et au traitement des offres anormalement basses avant l'attribution des notes (demande d’explications écrites au candidat, analyse des justifications). Si l'offre anormalement basse est rejetée, elle ne sert plus de référence pour calculer la note du prix. La formule est alors recalculée avec l'offre recevable la moins chère.

[bookmark: _Toc244686859]Valeur technique
Ce critère sera analysé au vu du mémoire explicatif remis par les candidats. Ce mémoire devra être obligatoirement présenté par sous-critères définis ci-dessous en précisant les dispositions prévues par les candidats pour répondre aux différents sous critères détaillés dans le tableau défini au présent article.

Chaque sous-critère sera noté entre 1 et 3 (au niveau du ½ de point) selon le principe suivant :
3 : réponse au sous-critère très bien définie et très satisfaisante
2 : réponse au sous-critère bien définie et satisfaisante
1 : réponse au sous-critère peu définie et acceptable

Pour mémoire les offres techniquement non conformes ne seront pas notées ni classées. 

Les sous-critères d’analyse sont :

	Sous-critère
	Eléments de jugement

	Qualité du mémoire technique : /20

	a)  Conception générale 
	Pertinence de la technologie mise en place, des équipements et des infrastructures proposées vis-à-vis des objectifs du CCTP

	b)  Méthodologie globale d’exécution
	Phasage et déroulement des travaux, prise en compte des contraintes (site, coactivité exploitation, …)

	c)  Conditions d’exploitation
	Fiabilité et modernité de l’exploitation des équipements process. Cohérence de la circulation et de la manutention, coût de maintenance.

	d)  Performances
	Respect des performances technologiques (performances, durabilité, garanties, …)

	Adéquation des moyens : /10

	e)  Moyens humains, matériel et organisationnels
	Adéquation des moyens organisationnels et des ressources présentes pendant toute la durée de la prestation (personnes identifiées, rôles définis, organisation claire, point de contact unique)

	f)  Expertise
	Qualification, références et expériences

	Qualité et Sécurité  : /10

	g)  Qualité
	Organisation contrôle qualité de l’entreprise (SOPAQ)

	h)  Sécurité
	Moyens de prévention mis en œuvre et prise en compte des travaux sur site occupé



Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

Note Technique = [(a + b + c + d) /12 x 20) +[( e +f ) /6 x 10] + [(g + h ) /6 x 10] 

Pour chaque candidat, un ratio sera calculé en divisant la note globale coefficientée du candidat concerné par la note globale coefficientée du meilleur candidat ayant présenté une offre.
La note définitive de chaque candidat (arrondie au millième supérieur si le 4ème chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, ou arrondie au millième inférieur si le 4ème chiffre après la virgule est inférieur à 5), pour l’analyse de la valeur technique, sera égale au ratio susmentionné multiplié par le coefficient ci-avant pour tenir compte du coefficient du critère de la valeur technique.

0. [bookmark: _Toc244686860]Valeur développement durable
Ce critère sera analysé au vu du mémoire explicatif remis par les candidats. 
Le mémoire devra préciser de manière claire et détaillée :
i. Prise en compte des contraintes du site, des contraintes et gestion des déchets en phase chantier et du devenir des équipements une fois obsolètes,
ii. Impact environnemental lié au transport du matériel et garanties sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (cycles de vie, bilan carbone …).

Chaque sous-critère sera noté entre 1 et 3 (au niveau du ½ de point) selon le principe suivant :
3 : réponse au sous-critère très bien définie et très satisfaisante
2 : réponse au sous-critère bien définie et satisfaisante
1 : réponse au sous-critère peu définie et acceptable

Note Développement Durable = ( i + ii ) /6 x 5
Pour chaque candidat, un ratio sera calculé en divisant la note globale coefficientée du candidat concerné par la note globale coefficientée du meilleur candidat ayant présenté une offre.
La note définitive de chaque candidat (arrondie au millième supérieur si le 4ème chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, ou arrondie au millième inférieur si le 4ème chiffre après la virgule est inférieur à 5), pour l’analyse de la valeur technique, sera égale au ratio susmentionné multiplié par le coefficient ci-avant pour tenir compte du coefficient du critère de la valeur technique.
[bookmark: _Toc241741715][bookmark: _Toc241741775][bookmark: _Toc242175104][bookmark: _Toc242175202][bookmark: _Toc241741716][bookmark: _Toc241741776][bookmark: _Toc242175105][bookmark: _Toc242175203][bookmark: _Toc235449004][bookmark: _Toc235522222][bookmark: _Toc241741717][bookmark: _Toc241741777][bookmark: _Toc242175106][bookmark: _Toc242175204][bookmark: _Toc241741718][bookmark: _Toc241741778][bookmark: _Toc242175107][bookmark: _Toc242175205][bookmark: _Toc241741719][bookmark: _Toc241741779][bookmark: _Toc242175108][bookmark: _Toc242175206][bookmark: _Toc241741720][bookmark: _Toc241741780][bookmark: _Toc242175109][bookmark: _Toc242175207][bookmark: _Toc241741721][bookmark: _Toc241741781][bookmark: _Toc242175110][bookmark: _Toc242175208][bookmark: _Toc241741722][bookmark: _Toc241741782][bookmark: _Toc242175111][bookmark: _Toc242175209][bookmark: _Toc241741723][bookmark: _Toc241741783][bookmark: _Toc242175112][bookmark: _Toc242175210][bookmark: _Toc518564094][bookmark: _Toc244686861]Analyse globale des offres
[bookmark: _Toc338836019]Pour chaque candidat, les notes définitives de chaque critère seront additionnées. Les offres seront ainsi classées en fonction du nombre de points obtenus ; le candidat dont l’offre obtient la note la plus importante est classé premier, et ainsi de suite.
En cas d’égalité de points, la meilleure note obtenue sur le critère prépondérant permettra de départager les candidats. 

En cas de nouvelle égalité sur la note de ce critère, ce sera la valeur du critère secondaire qui permettra de départager les candidats.

[bookmark: _Toc244686862]SUITES A DONNER A LA CONSULTATION
Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur pourra engager une phase de négociation sous forme de questions/réponses par écrit pouvant porter sur l’ensemble des aspects de l’offre remise notamment les aspects techniques et financiers. 
En cas de négociation, tous les candidats seront admis en négociation. 
Les négociations devraient se tenir dans le courant de la semaine 49 (année 2026). Il s’agit d’une date prévisionnelle susceptible d’évoluer au cours de la procédure.
L'offre la mieux classée sera ensuite retenue à titre provisoire en attendant que :
· le délai règlementaire suite à la notification de la décision de rejet aux candidats non retenus,
· l’entreprise retenue fournisse (dans un délai de 10 jours) : 
· une attestation d'assurance décennale à jour,
· une attestation nominative de chantier soit produite,
· la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Suivra la notification auprès de l’Entreprise retenue et la mise au point du marché.

[bookmark: _Toc244686863]CLAUSES COMPLEMENTAIRES
Forme des échanges et des communications : 
La procédure étant entièrement dématérialisée, l’ensemble des échanges et des communications se fera à travers le profil d’acheteur de RESEAU31. A ce titre, les candidats sont informés que RESEAU31 se basera, pour l’ensemble des échanges, sur l’adresse mail du compte utilisateur utilisée lors de la remise des plis. Les candidats veilleront donc à utiliser une adresse mail valide au moment du dépôt de leur(s) pli(s).  
 
Disposition d’ordre général : 
La remise des propositions par les candidats implique leur acceptation des clauses du règlement de la consultation. 
Le candidat dont l’offre n’est pas retenue ne peut prétendre au remboursement des frais d’établissement de son offre, ni à une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit. 
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